Рабочие среды:

Тепло сетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.

Технические характеристики:

- Макс. температура (Т) град.: до +200

- Мин. температура (Т) град.: до -60

- Материал корпуса: Бесшовная сталь 09Г2С

- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011

- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р54432-2011

- Ресурс: Не менее 10 000 циклов

- Полный срок службы: Не менее 25 лет

- Гарантийный срок: 3 года

Размеры:

- DN (номинальный проход): 80 мм

- D2 (реальный проход): 63 мм

- Строительная длинна: 280 мм

- Количество болтов: 4 шт (М16)