Объём 850

Сезонность пены Летняя

В упаковке 12 шт. в коробке

t° применения от -5°C до +30°C

Время полной полимеризации 24 ч.

Объём 850 мл

Срок хранения 12 мес.

Вторичное расширение до 25%

Выход до 65л*